Tarnobrzeg,  dnia 29.01.2021 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 2

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

„BUDOWA BUDYNKU SĄDU I PROKURATURY REJONOWEJ W NISKU”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2, 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm. – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na pytania i modyfikuje treść SIWZ:

Zamawiający dokonuje modyfikacji § 15 ust. 5 pkt. 3), który otrzymuje brzmienie:

nieistotne nadające się do usunięcia – Zamawiający dokona odbioru z obowiązkiem usunięcia wad przez Wykonawcę w terminie wynikającym z właściwości tych wad – jednak nie dłuższym niż 20 dni (po przekroczeniu tego terminu Zamawiający będzie obciążał Wykonawcę karami umownymi  których mowa § 20 ust. 1 pkt. 8 poniżej)

Ponadto udziela odpowiedzi na pytania

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dysponuje pozwoleniem na budowę? Jeśli tak proszę o udostępnienie.

Odpowiedź: Przekazujemy Pozwolenie na Budowę – Zamawiający zamieszcza dokument na stronie postępowania.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dysponuje pozwoleniem na rozbiórkę? Jeśli tak proszę o udostępnienie.

Odpowiedź: Przekazujemy projekt na rozbiórkę – Zamawiający zamieszcza dokument na stronie postępowania.

Pytanie 3:

Czy Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert? Jakie są wymagania dotyczące obecności przedstawiciela Wykonawcy?

Odpowiedź: Tak. W otwarciu ofert, przez wzgląd na ograniczenia wynikające z obostrzeń wprowadzonych na czas trwania stanu epidemicznego oraz ograniczenia pow. największej sali konferencyjnej jaką dysponuję Zamawiający, w otwarciu może wziąć udział maksymalnie 10 przedstawicieli Wykonawcy. Chęć wzięcia osobistego udziału w otwarciu ofert prosimy zgłaszać tel. Zamawiającemu.

Pytanie 4:

Czy materiały z rozbiórki mają zostać przekazane Zamawiającemu?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 5:

Jakich dokumentów Zamawiający oczekuje po dokonaniu rozbiórki przedszkola?

Odpowiedź: Protokołu z utylizacji lub przekazania materiałów z rozbiórki na odpowiednie składowisko.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający posiada opracowanie geologiczne? Proszę o udostępnienie.

Odpowiedź: Przekazujemy opracowanie geologiczne – Zamawiający zamieszcza dokument na stronie postępowania.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający posiada projekt rozbiórki budynku przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą? Proszę o udostępnienie.

Odpowiedź: Projekt rozbiórki znajduje się w Projekcie Budowlanym.

Pytanie 8:

Czy w zakresie rozbiórki przedszkola oraz infrastruktury towarzyszącej mogą pojawić się materiały niebezpieczne, np. azbest?

Odpowiedź: W trakcie rozbiórki nie pojawią się materiały niebezpieczne.

Pytanie 9:

Proszę o informację kto jest odpowiedzialny (ponosi koszty) obsługi serwisowej wbudowanych urządzeń w okresie gwarancji np.(filtry, paski, materiały wymagające okresowych wymian)

Odpowiedź: Tą czynność należy uwzględnić w zaoferowanej cenie. Przez  wskazane w tej części umowy  materiały eksploatacyjne należy rozumieć tylko te  materiały które podlegają wymianie podczas przeglądów serwisowych a nie powstałych w ramach bieżącej eksploatacji jak żarówki uszczelki.

Pytanie 10:

Czy wyposażenie meblowe poszczególnych kondygnacji znajduje się w zakresie postępowania przetargowego?

Odpowiedź: Wyposażenie meblowe znajduje się w zakresie postępowania.

Pytanie 11:

Zgodnie z art. 31 pkt 1 PZP Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. W zakres dokumentacji projektowej wchodzą, zgodnie z rozdz. 2, par. 4.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego:

- Projekt budowlany

- Projekty wykonawcze

- Przedmiar robót

- Informacja BIOZ

W związku z powyższym prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt budowlany oraz STWIOR dla branży architektoniczno - konstrukcyjnej.

Odpowiedź: Przekazujemy ww. dokumentację– Zamawiający zamieszcza dokument na stronie postępowania.

Pytanie 12:

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie dokumentacji geotechniczej.

Odpowiedź: Przekazujemy dokumentację geotechniczną– Zamawiający zamieszcza dokument na stronie postępowania.

Pytanie 13:
Zwracamy się z prośbą o udostępnienie inwentaryzacji obiektu przeznaczonego do rozbiórki.

Odpowiedź: Inwentaryzacja obiektu znajduje się w projekcie budowlanym.

Pytanie 14:

Prosimy o informację w jaki sposób zostanie procentowo rozłożone finansowanie inwestycji na poszczególne lata. Informacja ta jest niezbędną do prawidłowego zaplanowania prac.

Odpowiedź: Finansowanie poszczególnych etapów inwestycji realizowane będzie na podstawie planu rzeczowo-finansowego przedstawionego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Pytanie 15:

Prosimy o przekazanie pozwolenia na budowę.

Odpowiedź: Przekazujemy pozwolenie na budowę– Zamawiający zamieszcza dokument na stronie postępowania.

Pytanie 16:

Czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew. Jeżeli tak, prosimy o przekazanie?

Odpowiedź:  Przekazujemy decyzję na wycinkę drzew– Zamawiający zamieszcza dokument na stronie postępowania.

Pytanie 17:

Prosimy o informacje, które z fakultatywnych podstaw wykluczenia z art. 24.5.4 PZP, Zamawiający

będzie stosował w niniejszym postępowaniu.

Odpowiedź: Zgodnie z pkt. 9.4.4 SIWZ

Pytanie 18:

Prosimy o informację czy dostawa wyposażenia meblowego wchodzi w zakres zamówienia.

Odpowiedź:  Dostawa wyposażenia meblowego wchodzi w zakres zamówienia.

Pytanie 19:

Prosimy o przekazanie specyfikacji technicznej dotyczącej urządzeń aktywnych opis z projektu: W ramach realizacji niniejszej instalacji należy dostarczyć, skonfigurować i uruchomić przełączniki sieciowe pozwalające na budowę lokalnej sieci komputerowej. Szczegółowa specyfikacja przełączników sieciowych zostanie podana na etapie postępowania przetargowego.

Odpowiedź: Zakup oraz montaż przełączników sieciowych pozwalających na budowę lokalnej sieci komputerowej po stronie Zamawiającego.

Pytanie 20:

Prosimy o informację czy w zakresie należy uwzględnić system BMS. Jeżeli tak to prosimy o przekazanie 
projektu BMS.

Odpowiedź: Projekt BMS nie był w zakresie Projektu Wykonawczego.

Pytanie 21:

Prosimy o informację czy w zakresie oferty należy uwzględnić UPS-y.

Odpowiedź:  Tak, należy uwzględnić UPS-y.

Pytanie 22:

Prosimy o informację czy w zakresie oferty należy uwzględnić Urządzenie AV.

Odpowiedź: Tak, należy uwzględnić Urządzenie AV.

Pytanie 23:

Prosimy o przesłanie ilościowego zestawienia wyposażenia meblowego (w przedmiarze jest tylko 1 kpl.).

Odpowiedź: Ilościowe zestawienie znajduje się w pliku - Zestawienie ilościowe wyposażenia.

Pytanie 24:

Prosimy o przesłanie specyfikacji materiałowej wyposażenia meblowego (jaka konstrukcja mebli, jakie okleiny, jaka kolorystyka, jakie okucia).

Odpowiedź: Specyfikacja materiałowa wyposażenia znajduje się w pliku Opis wyposażenia

Pytanie 25:

Prosimy o przesłanie wizualizacji lub projektu wyposażenia meblowego.

Odpowiedź: Wizualizacja wyposażenia meblowego znajduje się w pliku Opis wyposażenia.

Pytanie 26:

Prosimy o informację jaką założyć nośność regałów w archiwach.

Odpowiedź:  Nośność półki regałów w archiwum min. 100kg

Pytanie 27:

Prosimy o informację czy w zakres oferty wchodzi kompleksowe wyposażenie meblowe, komputerowe itp. Prosimy o informację co wchodzi w zakres dostaw Inwestorskich?

Odpowiedź: W zakres oferty wchodzi kompleksowe wyposażenie meblowe. Wyposażenie komputerowe jest po stronie Zamawiającego.

Pytanie 28:

Prosimy o przekazanie zgody na wycięcie drzew.

Odpowiedź: Przekazujemy decyzję na wycinkę drzew– Zamawiający zamieszcza dokument na stronie postępowania.

Pytanie 29:

Prosimy o przekazanie wykazu drzew do przewidzianych do wycięcia.

Odpowiedź: Wycinkę należy wykonać zgodnie z decyzją na wycinkę.

Pytanie 30:

Prosimy o informację kto ponosi koszty wycięcia drzew Inwestor czy Wykonawca?

Odpowiedź: Wycinka drzew po stronie Wykonawcy, opłaty administracyjne po stronie Zamawiającego.

Pytanie 31:

Rys KW-201 Strop poz. 2.1.1-49 Zbrojenie dolne oraz KW-02-Rzut konstrukcji piwnic- w obszarze osi B-F/1-2 brak płyty stropowej i zbrojenia tego obszaru. Wg przekroju rys A-06 przekrój poprzeczny III-III w tym miejscu zaznaczono warstwę D2 gdzie wg legendy tego znacznika ma być strop żelbetowy monolityczny 18-20cm. Prosimy o wyjaśnienie tej rozbieżności.

Odpowiedź: W obszarze osi B-F/1-2 brak jest płyty stropowej i zbrojenia tego obszaru, ponieważ jest tam projektowana posadzka na gruncie. Należy wykonać w tym miejscu budynek zgodnie z rysunkami konstrukcji.

Pytanie 32:

Prosimy o przekazanie badań geologicznych.

Odpowiedź: Przekazujemy badania geologiczne– Zamawiający zamieszcza dokument na stronie postępowania.

Pytanie 33:

Prosimy o przekazanie pozwolenia na budowę.

Odpowiedź: Przekazujemy pozwolenie na budowę– Zamawiający zamieszcza dokument na stronie postępowania.

Pytanie 34:

Wg rys. NISKO-SAD PW-PZT 3.2- NASADZENIA zaprojektowano i wskazano rodzaje oraz wielkości drzew do nasadzenia w ilości 47 szt. i taka sama ilość drzew do nasadzenia jest ujęta w przedmiarze robót.

Na tym samym rysunku jest jednak uwaga:

Prosimy o informację czy posadzenie i pielęgnacja dodatkowych 5 drzew jest w zakresie

przedmiotu zlecenia, a jeżeli tak to prosimy o specyfikację gatunków i wielkości tych drzew.

Odpowiedź: Gatunki i wielkość drzew do nasadzenia zgodnie z decyzja na wycinkę.

Pytanie 35:

Pom -1A/28 – co to jest? Podobne elementy są w pom. 0P16.

Odpowiedź: Na rysunku przedstawione są drzwi wahadłowe z płyt HPL wys. 1.20m (od wys. 0,3 m nad poziomem posadzki, do wys. 1,5m).

Pytanie 36:

Prosimy o przesłanie specyfikacji drzwi Dw30 i Dw30.1 (parter pom 0P18 i 0P16). Zestawienie nie zawiera 
tych drzwi.

Odpowiedź: Drzwi Dw30 i Dw31 znajdują się na  rysunku zestawienia AZ3.1. Przekazujemy ponownie.

Pytanie 37:

Prosimy o pokazanie wykończenia sufitów na II piętrze. W dokumentacji zdublowany jest rzut sufitów I piętra.

Odpowiedź: Przesyłamy rysunek sufitów na II piętrze– Zamawiający zamieszcza dokument na stronie postępowania.

Pytanie 38:

Prosimy o udostępnienie przekroju III-III. W dokumentacji zdublowany jest przekrój I-I.

Odpowiedź: Przekazujemy rysunek A.06 na którym znajduje się przekrój III-III– Zamawiający zamieszcza dokument na stronie postępowania.

Pytanie 39:

Prosimy o informację czy w projekcie występują posadzki z płytek PG2 (poz. 101. W przedmiarze)? 
Nie są one pokazane na rzutach posadzek.

Odpowiedź: Płytki PG2 opisane w przedmiarze są pokazane na rzutach posadzek jako PG2.1

Pytanie 40:

Prosimy o informację czy w projekcie występują posadzki z płytek PG3 (poz. 101. W przedmiarze)? 
Nie są one pokazane na rzutach posadzek.

Odpowiedź: Płytki PG3 opisane w przedmiarze są pokazane na rzutach posadzek jako PG3.1

Pytanie 41:

Prosimy o informację czy podanie wykończenia sufitów w salach rozpraw (1A.25, 1A.28, 2A.23, 2A.26, 2A.28). Sposób wykończenia przedstawiony na rzutach sufitów danej kondygnacji jest inny niż na rysunkach przedstawiających wykończenie poszczególnych sal rozpraw (AW6.1-AW6.5)

Odpowiedź: W salach rozpraw należy wykonać sufit SP1 i SP4 zgodnie z rzutami sufitów na poszczególnych kondygnacjach.

Pytanie 42:

Prosimy o informację w jaki sposób wykończone są ściany w pomieszczeniach, których nie przedstawiono 
w projekcie wnętrz?

Odpowiedź: Sposób wykończenia ścian opisany jest w opisie architektury w pkt.  I.A.5.5.o.

Pytanie 43:

Prosimy o przekazanie specyfikacji parkietu: rodzaj drewna, grubość, wielkość deski, kolor, sposób ułożenia.

Odpowiedź: Parkiet należy wykonać w klasie 1. Drewno o jednolitej kolorystyce, usłojeniu różnym, bez wad.  Klepki parkietowe z drzewa palisander, klepki o podłużnym kształcie o grubości 22mm. Wymiary deszczułek: długość 500 mm, szerokość 70 mm. Klepki parkietu szlifowane maszynowo na etapie produkcji (nie tradycyjnie na podłodze) co sprawia, że podłoga jest obrabiana z tolerancja odpowiadająca normom dla parkietów gotowych. Klepki układane równoległe, z przesuniętymi stykami. Deszczułki łączone na wpust i pióro, mocowane do podłoża za pomocą kleju (klej żywiczny). Klepkę parkietową należy kleić do podłoża klejem który jest na tyle elastyczny, aby wytrzymać ruchy drewna pracującego przy zmianach wilgotności otoczenia. Ułożoną podłogę należy wycyklinować, uzupełnić szpachlą drobne ubytki i szczeliny oraz polakierować. Zabezpieczyć powierzchnie lakierem lub olejem z woskiem. Zachować naturalny wygląd oraz kolor drewna. Wykonać drewniane listwy cokołowe, w kolorze parkietu, wysokość 10 cm.

Pytanie 44:

Prosimy o przekazanie o specyfikacji (obwód pnia) dot. drzew do zabezpieczenia.

Odpowiedź: Wszystkie drzewa, które są na placu budowy należy zabezpieczyć.

Pytanie 45:

Prosimy o potwierdzenie, że przepompownia ścieków PP1 oraz pompownia wody brudnej nie posiadają systemów alarmujących o przepełnieniu.

Odpowiedź: Nie potwierdzamy. Projekt nie zawiera zapisu o braku systemów alarmujących o przepełnieniu. Urządzenia wyposażone w czujniki alarmowe.

Pytanie 46:

W opisie instalacji wod-kan jest zawarta informacja, że wodomierze na węzłach muszą posiadać nakładkę do zdalnego odczytu. Prosimy o uszczegółowienie czy ma to być system radiowy czy przewodowy.

Odpowiedź: Warunki techniczne nie określają typu nakładki. Na etapie wykonawstwa należy uzgodnić z gestorem sieci.

Pytanie 47:

W opisie instalacji wod-kan widnieje informacja, że hydranty wewnętrzne nie posiadają zintegrowanego miejsca na gaśnicę, prosimy o potwierdzenie.

Odpowiedź: W opisie instalacji wod-kan nie ma informacji nt. braku miejsca na gaśnicę. Hydranty powinny mieć zintegrowane miejsce na gaśnice.

Pytanie 48:

W opisie instalacji wod-kan widnieją dwa zapisy odnośnie urządzenia odcinającego przepływ wody do instalacji bytowej podczas pożaru, prosimy o potwierdzenie, że prawidłowym rozwiązaniem jest zastosowanie zaworu pierwszeństwa zgodnie z opisem instalacji hydrantowej oraz o wydanie szczegółów technicznych odnośnie pracy NC/NO oraz czy urządzenie ma być monitorowane/sterowane z SSP.

Odpowiedź: Należy przyjąć moduł odcięcia instalacji bytowej zgodnie z projektem. Moduł wyposażony w przepustnicę z napędem 230V, czujnik do montażu na instalacji bytowej do potwierdzenia zadziałania modułu, czujnik przepływu do montażu na instalacji hydrantowej, automatykę i styki w sterowniku pozwalające na zarządzanie pracą modułu.

Pytanie 49:

Chciałabym zapytać jakie wyposażenie ruchome pokazane w Przedmiarze Robót- pozycja 11.1 należy uwzględnić w ofercie?

Odpowiedź: Wg nowo załączonego przedmiaru.

Pytanie 50:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o dokumentację geotechniczną.

Odpowiedź: Przesyłamy geotechniczne warunki posadowienia– Zamawiający zamieszcza dokument na stronie postępowania..

Pytanie 51:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o STWiOR dla branży architektury i konstrukcji.

Odpowiedź: Przesyłamy STWiOR dla branży architektury– Zamawiający zamieszcza dokument na stronie postępowania..

Pytanie 52:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o opis techniczny dla branży konstrukcyjnej.

Odpowiedź: Przesyłamy opis - PW_Nisko_Opis techniczny_20200806– Zamawiający zamieszcza dokument na stronie postępowania.

Pytanie 53:

Według dokumentacji na ścianach należy wykonać tynki kategorii IV. Prosimy o potwierdzenie, że można wykonać tynki kategorii III oraz wykończenie ich gładzią w celu uzyskania kategorii IV.

Odpowiedź: Należy wykonać tynki zgodnie z dokumentacją – w kategorii IV.

Pytanie 54:

Prosimy o jednoznaczne określenie czy na parterze w ścianie zewnętrznej na przecięciu osi 8 i K’ występuje otwór okienny. Na rys. KW-03 jest wrysowany otwór o szer. 0,74m a na rysunku KW-770B jest ściana pełna.

Odpowiedź: Na parterze w ścianie zewnętrznej na przecięciu osi 8 i K’ należy wykonać otwór okienny zgodnie z rysunkiem KW-03.

Pytanie 55:

Prosimy o jednoznaczne określenie czy na parterze oraz piętrach 1 i 2 w ścianie zewnętrznej żelbetowej na przecięciu osi 8 i K’ występują otwory okienne? Na rys. KW-03, KW-4 i KW-05 są wrysowane otwory okienne o szer. 0,74m a na rysunku KW-770B jest ściana tarcza pełna.

Odpowiedź:   Zgodnie z opracowaniem branży architektonicznej powinny znaleźć się otwory.

Pytanie 56:

Prosimy o jednoznaczne określenie czy na piętrze 2 w ścianie zewnętrznej żelbetowej na przecięciu osi 8 i K występuje otwór okienny? Na rys. KW-05 i KW-770B jest ściana tarcza pełna a na rys. A04 w tym samym miejscu jest wypełnienie murowane szer. 12 cm.

Odpowiedź: Należy wykonać ścianę pełną żelbetową zgodnie z rysunkiem konstrukcji.

Pytanie 57:

Dotyczy kondygnacji 1 i 2: Prosimy o jednoznaczne określenie materiału z jakiego ma być wykonana ściana na osi K’, pomiędzy osiami 7-8 (odcinek łączący się z osią 7). Na rys. A03 i A04 jest wrysowana jako żelbetowa a na rysunkach KW-04 i KW-05 ta sama ściana na tym odcinku nie posiada kreskowania (jest przedłużeniem ściany żelbetowej, ale nie jest określony materiał).

Odpowiedź: Zgodnie z przyjętym schematem statycznym ścianę należy wykonać jako wypełniającą ścianę wypełniającą murowaną.

Pytanie 58:

Prosimy o informację czy wyposażenie meblowe jest w zakresie przetargu?

Odpowiedź: Wyposażenie meblowe jest w zakresie przetargu.

Pytanie 59:

W opisie projektu architektoniczno-budowlanego (str. 61) pkt. II.A.5.6.e wyposażenie meblowe -> wg załączonej specyfikacji. Brak załączonej specyfikacji dla ww. wyposażenia meblowego. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o ww. specyfikację.

Odpowiedź: Przesyłamy specyfikację wyposażenia meblowego– Zamawiający zamieszcza dokument na stronie postępowania.

Pytanie 60:

Prosimy o informację czy w zakresie przetargu należy uwzględnić wycieraczki zewnętrzne.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 61:

Prosimy o podanie wymiarów, parametrów technicznych dla wycieraczek zewnętrznych.

Odpowiedź: Wycieraczki zewnętrzne nie są projektowane. Można je wykonać na życzenie Zamawiającego.

Pytanie 62:

Prosimy o udostępnienie rysunków dla balustrady klatki schodowej nr 2.

Odpowiedź: Przesyłamy plik A02 NISKO-SAD-PW BALUSTRADY - klatka k2– Zamawiający zamieszcza dokument na stronie postępowania.

Pytanie 63:

Prosimy o udostępnienie rysunków dla balustrady klatki schodowej nr 3.

Odpowiedź: Przesyłamy plik A03 NISKO-SAD-PW BALUSTRADY - klatka k3– Zamawiający zamieszcza dokument na stronie postępowania.

Pytanie 64:

Prosimy o udostępnienie rysunków dla balustrady klatki schodowej nr 4.

Odpowiedź: Przesyłamy plik A04 NISKO-SAD-PW BALUSTRADY - klatka k4– Zamawiający zamieszcza dokument na stronie postępowania.

Pytanie 65:

Wg pkt. II.A.2 Zestawienie powierzchni użytkowej poszczególnych kondygnacji -> Zestawienie poszczególnych pomieszczeń z podziałem na kategorię stanowi załącznik do niniejszego opisu. Brak w udostępnionej dokumentacji ww. załącznika. Prosimy o udostepnienie ww. załącznika.

Odpowiedź: Przesyłamy plik z zestawieniem pomieszczeń– Zamawiający zamieszcza dokument na stronie postępowania..

Pytanie 66:

Brak w zestawieniu dla stolarki wewnętrznej drzwi o oznaczeniu Dw30. Prosimy o uzupełnienie zestawienia o ww. drzwi.

Odpowiedź: Drzwi zostały uzupełnione na zestawieniu AZ3.1

Pytanie 67:

Brak w zestawieniu dla stolarki wewnętrznej drzwi o oznaczeniu Dw30.1. Prosimy o uzupełnienie zestawienia o ww. drzwi.

Odpowiedź: Drzwi zostały uzupełnione na zestawieniu AZ3.1

Pytanie 68:

W opisie projektu architektoniczno-budowlanego  (str. 61) pkt. II.A.5.6.d wyposażenie sanitariatów  wg załączonej specyfikacji. Brak załączonej specyfikacji dla ww. wyposażenia sanitarnego. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o ww. specyfikację.

Odpowiedź: Przesyłamy plik ze specyfikacją wyposażenia sanitarnego SĄD PROKURATURA NISKO - wyposażenie sanitarne komplet – Zamawiający zamieszcza dokument na stronie postępowania.

Pytanie 69:

Prosimy o informację czy wyposażenie sanitarne jest w zakresie przetargu?

Odpowiedź: Wyposażenie sanitarne znajduje się w zakresie przetargu.

Pytanie 70:

W opisie technicznym pkt. II.A.5.5 Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe  -> II.A.5.5a Opis przegród -> ST3 posadzka na gruncie – warstwa termoizolacyjna wykonana ze styropianu EPS100 gr. 10cm natomiast 
w pkt. II.A.5.5.f Termoizolacje - termoizolacja posadzek piwnic wykonana z polistyren ekstrudowany twardy o odporności na ściskanie powyżej 300 kPa. Prosimy o informacje jaki rodzaj termoizolacji należy przyjąć do oferty?

Odpowiedź:  W przegrodzie ST3 należy przyjąć  warstwa termoizolacyjna wykonana ze styropianu EPS100 gr. 10cm, natomiast opis styropianu ekstrudowanego dotyczy przegrody D2.

Pytanie 71:

W udostępnionej dokumentacji technicznej tj. opis techniczny pkt. II.A.5.5.q  Sufity podwieszane -> Wypełnienie sufitów modułowych stanowią płyty z wełny drzewnej, natomiast wg pkt. II.A.5.5.q.1 Sufity podwieszane z wełny mineralnej oraz rzutów wnętrz sufity powieszane wykonane są jako z wełny mineralnej. Prosimy 
o informację jaki rodzaj sufitów należy przyjąć do oferty?

Odpowiedź: Należy wykonać sufity z wełny mineralnej. Zgodnie z rysunkami sufitów.

Pytanie 72:

Prosimy o informację czy w zakresie przetargu jest wykonanie oznakowania w hollu tj. napis Sąd Rejonowy 
w Nisku?

Odpowiedź: Nie. Identyfikacja Wizualna nie była w zakresie projektu.

Pytanie 73:

Wg rysunku wnętrz nr rys. AW3.4 – sufity – rzut II piętra zamieszczony rzut sufitów podwieszanych jest to rzut sufitów podwieszanych dla I piętra. Prosimy o udostępnienie  rysunku rzutu sufitów podwieszanych dla piętra II.
Odpowiedź: Rysunek AW3.4 zostanie przekazany ponownie – Zamawiający zamieszcza dokument na stronie postępowania.

Pytanie 74:

Prosimy o informację, czy regały  przesuwne mechanicznie (ozn. RP1, RP2, RP3) są w zakresie przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: Tak, są w zakresie przetargu.

Pytanie 75:

Brak w dokumentacji specyfikacji dla regałów przesuwnych mechanicznie. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o specyfikację dla ww. regałów.

Odpowiedź:  W Projekcie Wykonawczym wielkość regałów została przyjęta zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Ilość i szczegółowe wymiary regałów wg rys. architektury Aranżacji Meblowej.  Przesyłamy Specyfikację  regałów archiwum Sąd Nisko

Pytanie 76:

Prosimy o informację, czy regały stałe (ozn. Rp2a, RP4a, RG1, RG2, RG3) są w zakresie przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: Tak, są w zakresie przetargu.

Pytanie 77:

Brak w dokumentacji specyfikacji dla regałów stałych. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o specyfikację dla regałów stałych.

Odpowiedź: W Projekcie Wykonawczym wielkość regałów została przyjęta zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Ilość i szczegółowe wymiary regałów wg rys. architektury Aranżacji Meblowej.  Przesyłamy Specyfikację  regałów archiwum Sąd Nisko.

Pytanie 78:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie dopuszcza zmiany materiału z którego ma być wykonana elewacja na inny materiał niż beton, czyli jak np.:

- płyty z HPL

- płyty włókno-cementowe

- płyty wiórowo-cementowe

- laminowane płyty gresowe barwione w masie

- płyty ze spieków kwarcowych

- tynk imitujący beton

-………i tym podobne

Odpowiedź: Elewacje należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Nie ma zgody na wykonanie elewacji z innych materiałów niż beton.

Pytanie 79:

Według dokumentacji przetargowej są drzewa i krzewy do usunięcia wymagające pozwolenia na usunięcie. Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie pozwolenia na usunięcie drzew i krzewów jest po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź: Inwestor dysponuje zgodą na wycinkę.

Pytanie 80:

Według dokumentacji przetargowej są drzewa i krzewy do usunięcia wymagające pozwolenia na usunięcie. Prosimy o potwierdzenie, że koszty administracyjne związane z opłatami za wycinkę drzew i krzewów ponosi Zamawiający.

Odpowiedź: Tak. Powierdzamy.

Pytanie 81:

W legendzie rysunku PZT 01 jest informacja „Projektowane zjazdy objęte odrębnym wnioskiem”. Prosimy o informację czy wykonanie zjazdów południowego i północnego jest w zakresie przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Wykonanie zjazdów jest przedmiotem zamówienia.

Pytanie 82:

Na rysunku PZT 3.2 jest informacja o nasadzeniach 5 szt. drzew na działkach wskazanych przez Urząd Gminy/Miasta. Prosimy o informację jakie to mają być drzewa i gdzie będą sadzone.

Odpowiedź: Nasadzenia należy wykonać zgodnie z decyzją na wycinkę drzew.

Pytanie 83:

W folderze Projekt Wykonawczy_I-II jest folder I PZT w którym są rysunki z PZT ale też rysunki z PZT są w folderze PDF n znajdującym się ww. folderze. Prosimy o informację, na podstawie których rysunków należy przygotować ofertę czy tych z folderu PDF n czy tych z folderu I PZT.

Odpowiedź: Ofertę należy przygotowywać na podstawie rysunków z folderu PDF n.

Pytanie 84:

Według rysunku PZT 02 na chodnika ma być kostka gr. 6cm a wg rysunku D-03 i wg opisu branży drogowej gr. 8cm. Prosimy o informację jaką grubość kostki należy przyjąć na chodnikach.

Odpowiedź: Należy przyjąć grubość kostki 8 cm.

Pytanie 85:

Według opisu branży drogowej na jezdni pod kostką ma być warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 3cm a według rysunku D-03 pod kostką jest podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź: Pod kostką należy zastosować podsypkę cementowo-piaskową 1-4 grubości 3 cm, zgodnie ze sztuką budowlaną.

Pytanie 86:

Według opisu branży drogowej na miejscach postojowych pod kostką ma być warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 3cm a według rysunku D-03 pod kostką jest podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź: Pod kostką należy zastosować podsypkę cementowo-piaskową 1-4 grubości 3 cm, zgodnie ze sztuką budowlaną.

Pytanie 87:

Według opisu branży drogowej na jezdni i miejscach postojowych ma być kostka gr.8cm a według STWiOR gr. 6cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź: Należy przyjąć grubość kostki 8 cm.

Pytanie 88:

Zamawiający w SIWZ oraz umowie posługuje się nieznanym kodeksowi cywilnemu pojęciem "usterki" prosimy o wyjaśnienie jego znaczenia według reguł wskazanych w par. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku. Ewentualnie prosimy o potwierdzenie, iż pojęcie usterki jest tożsame z wadą nieistotną.

Odpowiedź: Proszę zapoznać się ze zmianami wprowadzonymi do wzoru umowy w szczególności  §15 ust. 5 i 6 który ta kwestię wyjaśnia.

Pytanie 89:

Prosimy o usunięcie konstrukcji odbiorów bez zastrzeżeń lub bez wad, co w szczególności ma miejsce w w par. 11 ust. 1 lit a) umowy oraz par. 15 ust.5 i par. 15 ust. 6 umowy, które uzależniają dokonywanie odbiorów, wystawiania faktur i dokonywania płatności od braku jakichkolwiek zastrzeżeń (wad). Tego typu zapisy, jak wynika z jednoznacznego orzecznictwa sądów powszechnych oraz poglądów doktryny, są obarczone wadą nieważności. Prosimy o poprawienie zapisów umowy w tym zakresie.

Odpowiedź: Proszę zapoznać się ze zmianami wprowadzonymi do wzoru umowy w szczególności  w zakresie określonym w pytaniu który ta kwestię wyjaśnił i zmodyfikował.

Pytanie 90:

W opisie technicznym architektoniczno-budowlanym na str. 19 w pkt. II.A.5.5.g i pkt. II.A.5.5.h jest informacja, że część stropów zaprojektowano jako prefabrykowane z płyt HC. Według rysunków konstrukcyjnych wynika, że wszystkie stropy są monolityczne. Prosimy o informację czy w budynku występują stropy prefabrykowane z płyt HC, jeżeli tak to prosimy wskazać miejsce ich występowania.

Odpowiedź: Wszystkie stropy są monolityczne.

Pytanie 91:

Prosimy o informację czy w zakresie przetargu jest wykonanie komunikacji wizualnej budynku?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 92:

Prosimy o udostępnienie szczegółowego projektu komunikacji wizualnej wraz z dokładnym ustaleniem lokalizacji.

Odpowiedź: Komunikacja wizualna nie była w zakresie opracowania.

Pytanie 93:

Prosimy o informację czy w zakresie przetargu jest wykonanie oznakowania w hollu tj. napis Hall Główny?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 94:

Prosimy o podanie jakie parametry techniczne (materiał, wysokość liter, sposób mocowania) należy przyjąć dla napisu w hollu tj. Hall Główny.

Odpowiedź: Identyfikacja wizualna nie była w zakresie Projektu Wykonawczego.

Pytanie 95:

Wg rysunku nr AW10.1 Hall wejściowy - meble należy zastosować szafę z roletą antywłamaniową. Prosimy o informację ile sztuk szaf z roletą antywłamaniową należy przyjąć do oferty ?

Odpowiedź: Zgodnie z zestawieniem ilościowym wyposażenia – 1 szt.

Pytanie 96:

Prosimy o informację jakie parametry techniczne należy przyjąć dla rolety antywłamaniowej zastosowanej przy szafie w hollu wejściowym?

Odpowiedź: Parametry są opisane w opisie wyposażenia.

Pytanie 97:

Prosimy o informację, czy klatkę schodową nr 2 należy wyposażyć w wycieraczkę wewnętrzną? Brak oznaczenia na rysunku wnętrz nr AW2.2.

Odpowiedź: Klatkę schodową nr 2 należy wyposażyć w wycieraczkę wewnętrzną analogicznie do klatki schodowej nr 3.

Pytanie 98:

Prosimy o informację czy w zakresie przetargu jest logo/napisy na elewacji budynku?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 99:

Prosimy o podanie specyfikacji dla loga/napisów na elewacji budynku.

Odpowiedź: Identyfikacja wizualna nie była w zakresie Projektu Wykonawczego.

Pytanie 100:

Na rzucie parteru nr rys. A02-0P/15 Pokój zatrzymań narysowana jest ścianka/krata - brak opisu rodzaju ścianki/kraty. Prosimy o podanie jakie parametry techniczne ma spełniać ww. ścianka/krata?

Odpowiedź: Kratę należy wykonać wg rysunku zestawienia krat AZ 5.1

Pytanie 101:

Prosimy o udostępnienie specyfikacji dla zabudowy meblowej sal rozpraw. Brak w dokumentacji.

Odpowiedź: Przekazujemy opis wyposażenia – Zamawiający zamieszcza dokument na stronie postępowania.

Pytanie 102:

Wg rysunku wnętrz nr rys. AW1.2 Rzut parteru – aranżacja meblowa w pom. nr 02/05 komunikacja wrysowano zabudowę o oznaczeniu Rtg2. Brak w zestawieniu opisu ww. oznaczenia. Prosimy o udostępnianie specyfikacji dla ww. zabudowy.

Odpowiedź: Przesyłamy specyfikację wykrywacza metali oraz skanera RTG – Zamawiający zamieszcza dokument na stronie postępowania.

Pytanie 103:

Wg rysunku wnętrz nr rys. AW1.2 Rzut parteru – aranżacja meblowa w pom. nr 03/05 biuro podawcze wrysowano zabudowę o oznaczeniu SZPm1. Brak w zestawieniu opisu ww. oznaczenia. Prosimy o udostępnianie specyfikacji dla ww. zabudowy.

Odpowiedź: Zabudowę oznaczoną jako SZPm1 należy wykonać analogicznie jak zabudowę opisaną w specyfikacji wyposażenia jako SzKaN1.

Pytanie 104:

Wg rysunku wnętrz nr rys. AW1.2 Rzut parteru – aranżacja meblowa w pom. nr 0P/05 pokój ochrony brak oznaczenia dla biurka? Prosimy o uzupełnienie ww. oznaczenia oraz podanie specyfikacji.

Odpowiedź: W pom.  nr 0P/05 pokój ochrony powinno być oznaczenie LaP6.  Jest ona opisana w specyfikacji wyposażenia. Wymiary zgodne z rysunkiem.

Pytanie 105:

Wg rysunku wnętrz nr rys. AW1.2 Rzut parteru – aranżacja meblowa w pom. nr 0A/01 Hall wrysowana zabudowa o oznaczeniu Rtg1. Brak w zestawieniu opisu ww. oznaczenia. Prosimy o udostępnienie specyfikacji dla ww. zabudowy.

Odpowiedź: Przesyłamy specyfikację wykrywacza metali oraz skanera RTG – Zamawiający zamieszcza dokument na stronie postępowania.

Pytanie 106:

Na rysunkach aranżacji meblowej w zestawieniu mebli oznaczono Ł2 ława – hall (z donicą). Brak na rzucie 
nr AW1.2 ww. wyposażenia. Prosimy o oznaczenie gdzie ww. wyposażenie będzie się znajdować?

Odpowiedź: Specyfikacja znajduje się w Opisie wyposażenia.

Pytanie 107:

Wg rysunku wnętrz nr rys. AW1.2 Rzut parteru – aranżacja meblowa w pom. nr 0A/29 Pom. wypoczynku oznaczono zabudowę o oznaczeniu SO1. Brak w zestawieniu opisu ww. oznaczenia. Prosimy o udostępnienie specyfikacji  dla ww. zabudowy.

Odpowiedź:  Specyfikacja znajduje się w Opisie wyposażenia.

Pytanie 108:

Wg rysunku wnętrz nr rys. AW1.2 Rzut parteru – aranżacja meblowa w pom. nr 0A/40 Pom. wypoczynku oznaczono zabudowę o oznaczeniu SO2. Brak w zestawieniu opisu ww. oznaczenia. Prosimy o udostępnienie specyfikacji  dla ww. zabudowy.

Odpowiedź: Specyfikacja znajduje się w Opisie wyposażenia.

Pytanie 109:

Wg rysunku wnętrz nr rys. AW1.2 Rzut parteru – aranżacja meblowa w pom. nr 0A/17 Pom. socjalne oznaczono zabudowę o oznaczeniu Stst1. Brak w zestawieniu opisu ww. oznaczenia. Prosimy o udostępnienie specyfikacji  dla ww. zabudowy.

Odpowiedź:  W pom. nr 0A/17 Pom. socjalne powinno być oznaczenie  Sts1. Jest ono opisane w specyfikacji wyposażenia.

Pytanie 110:

Wg rysunku wnętrz nr rys. AW1.2 Rzut parteru – aranżacja meblowa w pom. nr 0A/17 Pom. socjalne oznaczono zabudowę o oznaczeniu Kp3. Brak w zestawieniu opisu ww. oznaczenia. Prosimy o udostępnienie specyfikacji  dla ww. zabudowy.

Odpowiedź: Specyfikacja znajduje się w Opisie wyposażenia.

Pytanie 111:

Wg rysunku wnętrz nr rys. AW1.2 Rzut parteru – aranżacja meblowa w pom. nr 0A/47 O.K. Prowadzenia  terapii oznaczono zabudowę o oznaczeniu BR2. Brak w zestawieniu opisu ww. oznaczenia. Prosimy o udostępnienie specyfikacji  dla ww. zabudowy.

Odpowiedź: Specyfikacja znajduje się w Opisie wyposażenia.

Pytanie 112:

Wg rysunku wnętrz nr rys. AW1.2 Rzut parteru – aranżacja meblowa w pom. nr 0A/46 O.K. Pom. socjalne opisano, że pomieszczenie należy wyposażyć w mikrofalówkę, czajnik, pod blatowa lodówka, zmywarka, płyta indukcyjna. Prosimy o informację czy ww. wyposażenie należy przyjąć do oferty?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający rezygnuje z płyty indukcyjnej. Czytaj pytanie 113.

Pytanie 113:

Prosimy o informację czy każde pomieszczenie socjalne należy wyposażyć tj. mikrofalówkę, czajnik, pod blatowa lodówka, zmywarka, płyta indukcyjna?

Odpowiedź: Pomieszczenia socjalne należy wyposażyć w mikrofalówkę, czajnik, pod blatową lodówkę oraz zmywarkę (bez płyty indukcyjnej). W ww. urządzenia należy również wyposażyć pomieszczenie socjalne w części ośrodka kuratorskiego.

Pytanie 114:

Wg rysunku wnętrz nr rys. AW1.2 Rzut parteru – aranżacja meblowa w pom. nr 0A/61 Szatnia oznaczono zabudowę o oznaczeniu WS1. Brak w zestawieniu opisu ww. oznaczenia. Prosimy o udostępnienie specyfikacji  dla ww. zabudowy.

Odpowiedź: Wieszaki należy wykonać zgodnie z poniższą specyfikacją: Wieszaki w kolorze metalik, zbudowane z profili metalowych malowanych proszkowo, o udźwigu ponad 300kg. Długość wieszaków zgodna z rysunkiem, wysokości 177cm oraz szerokości podstawy 40cm. Wieszaki na stopkach. Wieszaki wyposażone w numerki.

Pytanie 115:

Wg rysunku wnętrz nr rys. AW1.3 Rzut I piętra – aranżacja meblowa w pom. nr 1P/09 Gabinet prokuratora rejonowego znajduje się zabudowa o oznaczeniu SzU2. Brak w zestawieniu opisu ww. oznaczenia. Prosimy o udostępnienie specyfikacji dla ww. zabudowy.

Odpowiedź: Specyfikacja znajduje się w Opisie wyposażenia.

Pytanie 116:

Wg rysunku wnętrz nr rys. AW1.4 Rzut I piętra – aranżacja meblowa w pom. nr 2A/20 Kancelaria tajna znajduje się zabudowa o oznaczeniu SzKaN1. Brak w zestawieniu opisu ww. oznaczenia. Prosimy o udostępnienie specyfikacji dla ww. zabudowy.

Odpowiedź: Specyfikacja znajduje się w Opisie wyposażenia.

Pytanie 117:

Wg rysunku wnętrz nr rys. AW1.4 Rzut I piętra – aranżacja meblowa w pom. nr 2A/20 Kancelaria tajna znajduje się zabudowa o oznaczeniu BRm1. Brak w zestawieniu opisu ww. oznaczenia. Prosimy o udostępnienie specyfikacji dla ww. zabudowy.

Odpowiedź:   W pom. nr 2A/20 Kancelaria tajna znajduje się zabudowa o oznaczeniu BRm1. Należy wykonac zabudowę zgodnie z opisem specyfikacji wyposażenia analogicznie do zabudowy  BP1, BP2, BP3 (BR2). Wymiary zgodne z rysunkiem.

Pytanie 118:

Prosimy o podanie rozwiązania wyjścia na dach poprzez klatkę schodową nr 1.

Odpowiedź: Wyjście na dach z klatki schodowej nr 1 jest rozwiązane za pomocą klapy oddymiającej z funkcją wyłazu.

Pytanie 119:

W udostępnionej dokumentacji tj. opis techniczny w II.A.4 Forma architektoniczna -> w strefie wejścia w miejscu widocznym powieszone zostanie godło państwowe oraz tablica urzędowa. Prosimy o informacje jakie parametry techniczne ma mieć tablica urzędowa?

Odpowiedź: Identyfikacja wizualnie nie była w zakresie Projektu Wykonawczego.

Pytanie 120:

W udostępnionej dokumentacji tj. opis techniczny w II.A.5.5.o1 Posadzki -> II.A.5.5.o.1.1 Posadzki gresowe brak w zestawieniu opisu dla posadzek oznaczonych na rzutach wnętrz jako PG5. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź: Posadzki oznaczone na rysunki jako PG5 dotyczą pomieszczeń hallu. W opisie są opisane płytki w hallu. Dokumentacje należy rozpatrywać w całości.

Pytanie 121:

Wg rysunku nr A02 rzut parteru w pom. 0A/26 Pokój inf.  z zapleczem tech. posadzka opisana jako wykładzina winylowa, natomiast wg rysunku wnętrz nr AW2.2 ww. posadzka oznaczona jako płytki gresowe. Prosimy o informację jaki ostatecznie rodzaj wykończenia posadzki należy przyjąć do oferty?

Odpowiedź:  Należy przyjąć płytki gresowe.

Pytanie 122:

Wg rysunku nr A03 rzut parteru w pom. 1P/03 Pok. Prac. obsługi posadzka opisana jako gres, natomiast wg rysunku wnętrz nr AW4.3 ww. posadzka oznaczona jako wykładzina winylowa. Prosimy o informację jaki ostatecznie rodzaj wykończenia posadzki należy przyjąć do oferty?

Odpowiedź: Należy przyjąć wykładzinę winylową.

Pytanie 123:

Wg rysunku nr A03 rzut parteru w pom. 1P/04 Kierownik sekretariatu posadzka opisana jako gres, natomiast wg rysunku wnętrz nr AW4.3 ww. posadzka oznaczona jako wykładzina winylowa. Prosimy o informację jaki ostatecznie rodzaj wykończenia posadzki należy przyjąć do oferty?

Odpowiedź: Należy przyjąć wykładzinę winylową.

Pytanie 124:

Wg rysunku nr A03 rzut parteru w pom. 1A/54 Pom. socjalne posadzka opisana jako wykładzina winylowa, natomiast wg rysunku wnętrz nr AW4.3 ww. posadzka oznaczona jako płytki  gresowe. Prosimy o informację jaki ostatecznie rodzaj wykończenia posadzki należy przyjąć do oferty?

Odpowiedź: Należy przyjąć płytki gresowe.

Pytanie 125:

Wg rysunku nr A04 rzut parteru w pom. 2P/12 Czytelnia posadzka opisana jako gres, natomiast wg rysunku wnętrz nr AW2.4 ww. posadzka oznaczona jako wykładzina winylowa. Prosimy o informację jaki ostatecznie rodzaj wykończenia posadzki należy przyjąć do oferty?

Odpowiedź: Należy przyjąć wykładzinę winylową.

Pytanie 126:

Wg rysunku nr A04 rzut parteru w pom. 2P/13 Kancelaria tajna posadzka opisana jako gres, natomiast wg rysunku wnętrz nr AW2.4 ww. posadzka oznaczona jako wykładzina winylowa. Prosimy o informację jaki ostatecznie rodzaj wykończenia posadzki należy przyjąć do oferty?

Odpowiedź: Należy przyjąć wykładzinę winylową.

Pytanie 127:

Wg rysunku nr A04 rzut parteru w pom. 2A/14 Sekretariat posadzka opisana jako gres, natomiast wg rysunku wnętrz nr AW2.4 ww. posadzka oznaczona jako wykładzina winylowa. Prosimy o informację jaki ostatecznie rodzaj wykończenia posadzki należy przyjąć do oferty?

Odpowiedź: Należy przyjąć wykładzinę winylową.

Pytanie 128:

Wg rysunku nr A04 rzut parteru w pom. 2A/15 Gabinet prezesa posadzka opisana jako gres, natomiast wg rysunku wnętrz nr AW2.4 ww. posadzka oznaczona jako wykładzina winylowa. Prosimy o informację jaki ostatecznie rodzaj wykończenia posadzki należy przyjąć do oferty?

Odpowiedź: Należy przyjąć wykładzinę winylową.

Pytanie 129:

Wg rysunku nr A04 rzut parteru w pom. 2A/15 Gabinet prezesa posadzka opisana jako gres, natomiast wg rysunku wnętrz nr AW2.4 ww. posadzka oznaczona jako wykładzina winylowa. Prosimy o informację jaki ostatecznie rodzaj wykończenia posadzki należy przyjąć do oferty?

Odpowiedź: Należy przyjąć wykładzinę winylową.

Pytanie 130:

Wg rysunku nr A04 rzut parteru w pom. 2A/16 Pokój biurowy posadzka opisana jako gres, natomiast wg rysunku wnętrz nr AW2.4 ww. posadzka oznaczona jako wykładzina winylowa. Prosimy o informację jaki ostatecznie rodzaj wykończenia posadzki należy przyjąć do oferty?

Odpowiedź: Należy przyjąć wykładzinę winylową.

Pytanie 131:

Wg rysunku nr A04 rzut parteru w pom. 2A/19 Czytelnia posadzka opisana jako gres, natomiast wg rysunku wnętrz nr AW2.4 ww. posadzka oznaczona jako  wykładzina winylowa. Prosimy o informację jaki ostatecznie rodzaj wykończenia posadzki należy przyjąć do oferty?

Odpowiedź: Należy przyjąć wykładzinę winylową.

Pytanie 132:

Wg rysunku nr A04 rzut parteru w pom. 2A/20 Kancelaria tajna posadzka opisana jako gres, natomiast wg rysunku wnętrz nr AW2.4 ww. posadzka oznaczona jako  wykładzina winylowa. Prosimy o informację jaki ostatecznie rodzaj wykończenia posadzki należy przyjąć do oferty?

Odpowiedź: Należy przyjąć wykładzinę winylową.

Pytanie 133:

Wg rysunku wnętrz AW5.1 Holl/Poczekalnia 1A/24 w legendzie opisano 08 – tablica z numerem wg oddzielnego opracowania. Prosimy o udostepnienie ww. opracowania.

Odpowiedź: Identyfikacja wizualna nie wchodziła w zakres opracowania.

Pytanie 134:

W zamieszczonej na stronie Zamawiającego dokumentacji technicznej brak Projektu Budowlanego , prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej.

Odpowiedź: Przekazujemy Projekt Budowlany – Zamawiający zamieszcza dokument na stronie postępowania.

Pytanie 135:

W zamieszczonej na stronie Zamawiającego dokumentacji technicznej brak jest Pozwolenia na Budowę oraz warunków przyłączenia mediów do obiektu , prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej.

Odpowiedź: Przekazujemy Decyzje o Pozwoleniu na budowę – Zamawiający zamieszcza dokument na stronie postępowania.

Pytanie 136:

W zamieszczonej na stronie Zamawiającego dokumentacji technicznej brak Dokumentacji geologicznej , prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej.

Odpowiedź: Przekazujemy dokumentację geologiczną – Zamawiający zamieszcza dokument na stronie postępowania.

Pytanie 137:

W zamieszczonej na stronie Zamawiającego dokumentacji technicznej brak opisu do Projektu Wykonawczego Konstrukcji oraz zestawienia rysunków PW konstrukcji , prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej.

Odpowiedź:  Przesyłam opis PW konstrukcji – Zamawiający zamieszcza dokument na stronie postępowania.

Pytanie 138:

Czy w zakres oferty wchodzi wyposażenie budynku ? Jeżeli tak to prosimy o szczegółowe zestawienie wyposażenia które należy ująć w ofercie z podaniem ilości oraz określeniem parametrów technicznych wyposażenia. Zestawienia na rysunkach aranżacji meblowej nie podają żadnych parametrów materiałowych mebli jak również dla większość mebli nie określono ich wymiarów (np. biurka, kontener ki, lady ) jak również brak określenia wysokości szaf i regałów przesuwnych.

Odpowiedź: Szczegółowe informacje dotyczące wyposażenia ruchomego obiektu znajdują się w plikach:

-Opis wyposażenia

- Zestawienie ilościowe wyposażenia

- Wyposażenie sanitarne komplet

Pytanie 139:

Czy w zakres oferty wchodzi wyposażenie pomieszczeń socjalnych w : płyty indukcyjne, mikrofalówki, czajniki, lodówki, zmywarki itp. oznaczone na rysunkach aranżacji meblowej? Jeżeli tak, to prosimy o zestawienie ilościowe i techniczne tego wyposażenia.

Odpowiedź: Zestawienie poniżej:

Pytanie 140:

Czy w zakres oferty wchodzą pokazane na rysunku Hol/Poczekalnia 1A/24 rys nr. Aw 5.1 : Tablice z numerem (ozn 08) i Wokanda elektroniczna (ozn 09) które są na tym rysunku opisane jako wg. oddzielnego opracowania? Jeżeli należy je wycenić prosimy o udostępnienie tego opracowania.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 141:

Czy w zakres oferty wchodzi wyposażenie wc : uchwyty, dozowniki mydła, dozowniki ręczników, dozowniki papieru toaletowego, szczotki do toalet, kosze na śmieci? Jeżeli tak to prosimy o określenie ich ilości orazi materiałów z jakich mają być wykonane w/w elementy wyposażenia.

Odpowiedź: Wyposażenie sanitarne wchodzi w zakres przetargu. Szczegółowe informacje dotyczące wyposażenia ruchomego obiektu znajdują się w plikach:

-Opis wyposażenia

- Zestawienie ilościowe wyposażenia

- Wyposażenie sanitarne komplet

Pytanie 142:

Czy w zakresie oferty jest dostawa schodołaza?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 143:

Czy w zakres oferty wchodzi dostawa i montaż wieszaków WS1 w szatni pom. 0A/61? Jeżeli tak to prosimy o określenie parametrów technicznych umożliwiających ich wycenę.

Odpowiedź: W zakres oferty wchodzi dostawa wieszaków. Wieszaki należy wykonać zgodnie z poniższą specyfikacją: Wieszaki w kolorze metalik, zbudowane z profili metalowych malowanych proszkowo, o udźwigu ponad 300kg. Długość wieszaków zgodna z rysunkiem, wysokości 177cm oraz szerokości podstawy 40cm. Wieszaki na stopkach. Wieszaki wyposażone w numerki.

Pytanie 144:

Z czego należy wykonać ścianki przedzielające boksy na parterze pom. 0A /03, 0A/04, 0A/05, 0A/06 – zgodnie z rys. AW1.2 Rzut parteru – aranżacja meblowa mają to być: „przegrody akustyczne ścianki do wys 1,2m”? Prosimy o podanie szczegółowych parametrów materiałowych z czego należy wykonać te przegrody.

Odpowiedź:  Ścianki przedzielające boksy na parterze pom. 0A /03, 0A/04, 0A/05, 0A/06 należy wykonać zgodnie ze specyfikacją wyposażenia. W specyfikacji są one opisane jako PrAk.

Pytanie 145:

Czy urządzenie w pomieszczeniu 0A/01 Hall oznaczone na rysunku nr. AW1.2 Rzut Parteru –aranżacja meblowa jako Rtg 1 wraz z szafką i ścianką wygradzającą wchodzi w zakres oferty? Jeżeli tak to prosimy o szczegółowe parametry techniczne tego urządzenia i elementów towarzyszących.

Odpowiedź: Aranżacja meblowa oznaczona jako RTG 1 i RTG 2 wraz z szafką wchodzi w zakres oferty. Przesyłamy specyfikację wykrywacza metali oraz skanera RTG.

Pytanie 146:

Z czego należy wykonać belki konstrukcyjne nad Holem Głównym oznaczone na rysunku konstrukcji jako POZ 8.1 20x50cm? Brak tych elementów w projekcie wykonawczym konstrukcji poza schematem rys nr KW-05 Rzut konstrukcji 2 Piętra. Jak zamocować te elementy do konstrukcji żelbetowej?

Odpowiedź: Element znajduje się na rysunku KW-07 pod przekrojem, a jego opis w punkcie „III.K.1.9.7. Konstrukcje wsporcze – belki drewniane” opisu technicznego konstrukcji.

Pytanie 147:

Zgodnie z Opisem Technicznym PW Architektury pkt II.A5.5.d Elewacja wentylowana podano że okładzina elewacyjna ma być z paneli szklanych z efektem lustra (nadwieszenia skośne) a pozostałe z paneli fasadowych dwuwarstwowych z płyt z granulatu szklanego oraz warstwy ze szkła hartowanego , a według pozostałych rysunków i detali mają być to płyty z betonu architektonicznego o gr 3cm. Prosimy o potwierdzenie że mają to być płyt z betonu gr 3cm a nie szklane.

Odpowiedź: Wszystkie stropy należy wykonać jako monolityczne żelbetowe.

Pytanie 148:

W jaki sposób będzie wykończona od góry barierka ze ścianki murowanej na II Piętrze w pom 2A/01 od strony przestrzeni nad Hallem?

Odpowiedź: Barierkę należy wykończyć drewnem analogicznym do pochwytów w klatce schodowej.

Pytanie 149:

Zgodnie z opisem do projektu wykonawczego architektury pkt. II. A.5.5.g Stropy i pkt II.A.5.5.h Stropodach występują jako konstrukcja stropów płyty prefabrykowane HC a zgodnie z rysunkami zbrojeniowymi konstrukcji wszystkie stropy są w konstrukcji żelbetowych płyt monolitycznych. Które stropy należy wykonać z płyt HC?

Odpowiedź: Wszystkie stropy należy wykonać jako monolityczne.

Pytanie 150:

Prosimy o udostępnienie inwentaryzacji budynku istniejącego przeznaczonego do rozbiórki , z jakich materiałów wykonany jest ten obiekt?

Odpowiedź: Inwentaryzacja budynku znajduje się w Projekcie Budowlanym.

Pytanie 151:

Na budynku zaprojektowano dach płaski ze spadkami do wewnątrz, czy na dachu nie powinno być przelewów awaryjnych na wypadek zatkania wpustów dachowych?

Odpowiedź: Przelewy awaryjne nie są wymagane przepisami technicznymi. Są one rozwiązaniem, które należy uzgodnić z systemodawcą na etapie wykonawstwa.

Pytanie 152:

Jakie warstwy należy zastosować na stropie nad piwnicą w w podcieniu i na dziedzińcu , brak opisania warstw w tym miejscu na przekroju i w opisie technicznym?

Odpowiedź: Zgodnie z przekrojami architektury nad piwnicą w podcieniu i na dziedzińcu należy zastosować warstwy opisane jako D2.

Pytanie 153:

Zgodnie z Opisem Architektury pkt . II.A.5.5.m Hydroizolacje należy zastosować zaprawę uszczelniającą do stropu nad piwnicą w podcieniu i na dziedzińcu - nie ma możliwości technicznej wykonania jako szczelny stropu żelbetowego o grubości tylko 18cm i to nawet z zastosowaniem zapraw uszczelniających – grubość tego elementu powinna wynosić w tym miejscu ok. 25cm.

Odpowiedź: Nie ma podstaw do zmiany grubości stropu na 25 cm. Na stropie nad piwnicą w podcieniu i na dziedzińcu należy zastosować zgodnie z opisem szybkowiążąca hybrydową zaprawę uszczelniającą.

Pytanie 154:

Prosimy o informację czy w zakres wyceny wchodzi system wspomagania organizacji rozpraw (SWOR) oraz instalacje AV sal rozpraw i sal konferencyjnych. Zakres ten ujęty jest w projekcie, ale brak takich pozycji przedmiarze.

Odpowiedź: W zakres wyceny wchodzi system wspomagania organizacji rozpraw (SWOR) oraz instalacje AV sal rozpraw i sal konferencyjnych. Przedmiar jest dokumentem pomocniczym. Budynek należy wykonać zgodnie z dokumentacja Projektu Wykonawczego.

Pytanie 155:

Proszę o zmianę w §15 ust. 5 pkt. 1) i ust. 6 wzoru Umowy poprzez dopuszczenie dokonania odbioru końcowego jak również odbioru częściowego w przypadku braku wad istotnych. W przypadku wad nadających się do usunięcia, strony podpiszą protokół końcowy/częściowy do którego załączona zostanie lista wad odbiorowych wraz z terminem na ich usunięcie.

Odpowiedź:

Odpowiedź na zadane pytanie została wyjaśniana w zmodyfikowanym w wzorze umowy – pytanie w obecnej treści straciło na aktualności.

Pytanie 156:

Proszę o dodanie w 15 ust. 6, zdanie pierwsze doprecyzowania, że chodzi o wady istotne. Wówczas zapis brzmiałby następująco: Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że Przedmiot Umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nieukończenia prac, wad istotnych lub nie przeprowadzenia wszystkich prób z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

Odpowiedź:

Odpowiedź na zadane pytanie została wyjaśniana w zmodyfikowanym w wzorze umowy – pytanie w obecnej treści straciło na aktualności.

Pytanie 157:

Proszę o wykreślenie z § 11 ust. 1 litera a) określenia bez zastrzeżeń

Odpowiedź:

Odpowiedź na zadane pytanie została wyjaśniana w zmodyfikowanym w wzorze umowy – pytanie w obecnej treści straciło na aktualności.

Pytanie 158:

Proszę o zmianę w § 12 ust. 4 wzoru Umowy, tak aby wstrzymanie płatności wynagrodzenia Wykonawcy dotyczyło jedynie części w jakiej brakuje dowodów zapłaty w nie całości wynagrodzenia wynikającego z przedstawionej faktury.

Odpowiedź:

Odpowiedź na zadane pytania została wyjaśniana w zmodyfikowanym w wzorze umowy – pytanie w obecnej treści straciło na aktualności.

W związku z powyższym Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert. Aktualnie obowiązujący termin składania i otwarcia ofert to 15.02.2021r., w związku z czym Zamawiający modyfikuje:

- treść pkt. 20.1 SIWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

  - Ofertę należy złożyć w sposób opisany w pkt 19 SIWZ w terminie do dnia 15.02.2021 r. do godz. 10.00.

- treść pkt. 21.1 SIWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

- 21.1	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.02.2021 r., o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego..

Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. informuje, że pytania zadane po dniu 14.01.2021 r. pozostaną bez odpowiedzi.

Uzasadnienie:

Wykonawca zgodnie z przywołaną normą prawną ma możliwość zadawania pytań do SIWZ do połowy terminu wyznaczonego na składanie ofert. Zamawiający na tak zadane pytania jest zobowiązany udzielić odpowiedzi w terminie nie późniejszym niż sześć dni przed upływem terminu składania ofert. Biorąc pod uwagę, że ustawowy termin zadawania pytań upłynął przed dniem 14.01.2021r, to Zamawiający jest zwolniony z obowiązku udzielania odpowiedzi na zadane pytania.