Etap I

- Grzejniki aluminiowe  -  71 szt. , 887 elementów

- Zawory z głowicami termostatycznymi – 71 szt.

- Odpowietrzniki przy grzejnikach – 71 szt.

- Zawory odcinające grzybkowe dn 15 mm – 120 szt.

- Zawory odcinające grzybkowe dn 20 mm – 20 szt.

- Odpowietrzniki na pionach – 10 szt.

- Zawór bezpieczeństwa pełnoskokowy, kątowy, sprężynowy, kołnierzowy, budowy zamkniętej, 40x65, PN16x10 Typ 6301 32 069 P-0,78 0,95-1,25 MPa – 1 szt.

- Zasuwa kołnierzowa DN80, PN40 – 3 szt.

- Filtr siatkowy kołnierzowy DN80, PN16 – 1 szt.

- Zawór regulacyjny kołnierzowy DN50, Pnom. = 1,0 MPa – 1 szt.

- Zawór bezpieczeństwa membranowy Typ 2115, Potw. = 8 bar, DN50x65, do = 42mm, αc = 0,3, α = 0,55 – 2 szt.

- Zasuwa kołnierzowa DN125 PN16 – 2 szt.

- Pompa cyrkulacyjna  Typ 80 PJMa160, P=1,1kW, 1400obr/min – 2 szt.

- Zasuwa kołnierzowa  DN125, PN16 – 2 szt.